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[bookmark: _Toc181088062]Информация о заказчике
	ЗАКАЗЧИК
	Наименование:
	

	
	Тел./Факс:
	

	
	Контактное лицо:
	

	
	
	

	
	(ФИО, должность, телефон, e-mail)

	ОБЪЕКТ
	



	[bookmark: _Toc181088063]Функции ИКПП

	1. Бесперебойное электроснабжение нагрузки
	

	2. Фильтрация высших гармоник тока
	

	3. Компенсация реактивной мощности
	

	4.  Другие:

	[bookmark: _Toc181088064] Основные параметры электрической сети

	1.3.1 Предполагаемая длительность провалов напряжения
	 до 1 с

	
	 от 1 до 5 с

	
	 от 5 до 30 с

	
	 свыше 30 с

	[bookmark: _Toc181088065]Требования к техническим характеристика ИКПП

	4.1 Номинальное напряжение (переменного тока, в точке подключения), кВ
	 0,4
	Другое: ______

	4.2 Мощность, кВА
	

	Допустимость кратковременных бестоковых пауз при переключении на питание от ИКПП 
	 Допустимо:

    до 20 мс
    до 200 мс
    другое:

_______________

	  Не допустимо

	[bookmark: _Toc181088066]Требования к конструктивному исполнению

	6.1.1 Степень защиты IP
	 IP21
	Другая: ____

	6.1.2 Вид климатического исполнения
	 УХЛ4
	Другое: ____

	6.1.3 Другие:



[bookmark: _Toc181088067]Дополнительные требования:
	

	


Заполнил:
	
	
	«___» ___________ _____г.

	(Ф.И.О., должность, телефон)
	
	




Приложение 1
к Опросному листу № __________


Перечень документов, прилагаемых к Опросному листу
	№
	Документ
	Отметка о предоставлении

	1
	Однолинейная схема электроснабжения объекта
	

	2
	Паспорт защищаемого оборудования
	

	3
	Другое:
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