Система накопления электрической энергии ИБП

Опросный лист.

МТПФ-ОЛ-01-17-2023

Дата введения 17.01.2023

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Опросный лист №	3

1.1.	Информация о заказчике	3

1.2.	Проблема, решаемая установкой ИБП	3

1.3.	Функции ИБП	3

1.4.	Основные параметры источников электроэнергии на объекте	3

1.5.	Требования к техническим характеристика ИБП	3

1.6.	Требования к мониторингу	4

1.7.	Требования к конструктивному исполнению	4

1.8.	Комплектность поставки	4

2.	Дополнительные требования:	4

Опросный лист №

Источник бесперебойного питания

Информация о заказчике

| ЗАКАЗЧИК | Наименование: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тел./Факс: |  |
|  | Контактное лицо: |  |
|  |  | (ФИО, должность, телефон, e-mail) |
| ОБЪЕКТ |  |  |

| Проблема, решаемая установкой ИБП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функции ИБП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Бесперебойное электроснабжение локального потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Бесперебойное снабжение участка сети (подключение на шины РП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Параллельная работа с сетью в качестве источника добавочной мощности в период пикового потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Другая: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные параметры источников электроэнергии на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Основной источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Вид источника | Сеть |  |  | ДГУ |  |  |  |  | ГПУ |  |
|  | СЭС |  |  | ВЭС |  |  |  |  | ________ |  |
| 3.1.2 Наименование источника (марка и модель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 Номинальное напряжение источника, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 Номинальная мощность источника, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Дополнительный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Вид источника | Сеть |  |  | ДГУ |  |  |  |  | ГПУ |  |
|  | СЭС |  |  | ВЭС |  |  |  |  | ________ |  |
| 3.2.2 Наименование источника (марка и модель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 Номинальное напряжение источника, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 Номинальная мощность источника, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к техническим характеристика ИБП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Номинальное напряжение (переменного тока, в точке подключения), кВ | Определить расчётом |  |  |  |  | Другое: ______ |  |  |  |  |
| 4.2 Мощность, кВА | Определить расчётом |  |  |  |  | Другая: ______ |  |  |  |  |
| 4.3 Время выдачи номинальной мощности, с/мин/ч (указать единицу измерения) | Определить расчётом |  |  |  |  | Другая: ______ |  |  |  |  |
| Допустимость кратковременных бестоковых пауз при переключении на питание от ИБП | Допустимо: до 20 мс до 200 мс другое: _______________ |  |  |  |  | Не допустимо |  |  |  |  |
| Требования к мониторингу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Протокол/интерфейс передачи данных | Modbus TCP/Ethernet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Удаленный мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Интеграция данных ИБП в SCADA системы и системы управления верхнего уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к конструктивному исполнению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Исполнение | Шкафное (в помещении) |  |  |  |  | БМЗ контейнерного типа (наружное) |  |  |  |  |
| 6.1.1 Степень защиты IP | IP21 | Другая: ____ |  |  |  | IP44 |  | Другая: ____ |  |  |
| 6.1.2 Вид климатического исполнения | УХЛ4 | Другое: ____ |  |  |  | УХЛ1 |  | Другое: ____ |  |  |
| 6.1.3 Диапазон рабочих температур воздуха при эксплуатации, °C | +1…+35 | Другой:____ |  |  |  | –60…+40 |  | Другой:____ |  |  |
| 6.1.4 Относительная влажность при температуре 25 °C, %, не более | 80 | Другая: ____ |  |  |  | 100 |  | Другая: ____ |  |  |
| 6.2 Ввод кабелей питания | снизу |  | сверху |  |  |  | Другой:____ |  |  |  |
| 6.3 Сейсмостойкость (по шкале MSK-64), не менее | 6 баллов |  |  |  |  | Другое: ______ |  |  |  |  |
| 6.4 Возможность подключения системы накопления энергии 6-35 кВ к системе питания собственных нужд | Да |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |
| 6.5 Если БМЗ, предельные габаритные размеры одного контейнера (В×Ш×Г), мм, не более | 6058×2438×2896 (20 ft.) |  |  |  |  | Другие: ______ |  |  |  |  |
| 6.6 Предельное количество БМЗ или контейнеров, не более | Определить расчётом |  |  |  |  | Другое: ______ |  |  |  |  |
| 6.7 Предельные размеры системы (В×Ш×Г), мм, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектность поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Расположение трансформатора (при номинальном напряжении 6 кВ и более) | Внутри контейнера |  |  |  | Наружнее |  |  |  |  |  |
| 7.2 Тип трансформатора, если расположение наружнее | Сухой |  |  |  | Маслянный |  |  |  |  |  |
| 7.3 Дополнительные опции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 Видеонаблюдение | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 Освещение | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 Система контроля и управления доступом | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| 7.4 Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования:

Заполнил:

|  |  | «___» ___________ _____г. |
| --- | --- | --- |
| (Ф.И.О., должность, телефон) |  |  |

Приложение 1

к Опросному листу №

Перечень документов, прилагаемых к Опросному листу

| № | Документ | Отметка о предоставлении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Однолинейная схема электроснабжения объекта или участка сети. |  |
| 2 | План местности/помещения в потенциальном месте размещения ИБП. |  |
| 3 | Характеристики основного технологического оборудования |  |
| 4 | Осциллограммы аварийных ситуаций, статистика частоты их возникновения и длительности |  |
| 5 | Другое: |  |
| 6 | Другое: |  |