	НАИМЕНОВАНИЕ
	НОМЕР ДОКУМЕНТА
	РЕДАКЦИЯ

	Опросный лист на систему накопления электрической энергии
	
	 1





[bookmark: _Toc494213579][bookmark: _Toc490318384][bookmark: _Toc497928954]











Система накопления электрической энергии СНЭЭ
Опросный лист.
СНЭЭ-ОЛ-17-101-2023

Дата введения 17.01.2023
	[image: N:\СНЭЭ\06_Дизайн\02_Бланк\бланк.jpg]
	НАИМЕНОВАНИЕ

	
	Опросный лист на систему накопления электрической энергии

	
	АВТОР
	Савицкий А.М.
	2023-01-17

	
	НОМЕР ДОКУМЕНТА
	РЕДАКЦИЯ
	СТРАНИЦА

	
	СНЭЭ-ол-20-12-2022
	1
	1 из 7


	
	
	

	НАИМЕНОВАНИЕ
	НОМЕР ДОКУМЕНТА
	РЕДАКЦИЯ

	Опросный лист на систему накопления электрической энергии
	СНЭЭ-ол-20-12-2022
	 1




	[image: N:\СНЭЭ\06_Дизайн\02_Бланк\бланк.jpg]
	

	
	



	[image: N:\СНЭЭ\06_Дизайн\02_Бланк\бланк.jpg]
	СТРАНИЦА

	
	6 из 7



 

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Опросный лист №	3
1.1.	Информация о заказчике	3
1.2.	Цель установки системы накопления электрической энергии (СНЭЭ).	3
1.3.	Основные функции  СНЭЭ	3
1.4.	Основные параметры источников электроэнергии на объекте	3
1.5.	Требования к техническим характеристика СНЭЭ	4
1.6.	Требования к мониторингу	4
1.7.	Требования к конструктивному исполнению	4
1.8.	Комплектность поставки	4
2.	Дополнительные требования:	5





[bookmark: _Toc126157539][bookmark: _Toc508199804][bookmark: _Toc508201237]Опросный лист № 
Система накопления электрической энергии
[bookmark: _Toc126157540]Информация о заказчике
	ЗАКАЗЧИК
	Наименование:
	

	
	Тел./Факс:
	

	
	Контактное лицо:
	

	
	
	

	
	(ФИО, должность, телефон, e-mail)

	ОБЪЕКТ
	



	[bookmark: _Toc126157541] Цель установки системы накопления электрической энергии (СНЭЭ).

	

	[bookmark: _Toc126157542] Основные функции  СНЭЭ

	1. Компенсация набросов/сбросов мощности
	

	2. Ограничение максимальной и минимальной генерируемой (потребляемой) мощности
	

	3. Параллельная работа с сетью в качестве источника добавочной мощности
	

	4. Замещение вращающегося резерва
	

	5. Компенсация реактивной мощности
	

	6. Стабилизация уровня напряжения
	

	7. Стабилизация частоты
	

	8. Бесперебойное питание нагрузки (для систем накопления энергии 0,4 кВ)
	

	9. Согласование генерации и потребления электроэнергии (для ВИЭ)
	

	10. Возможность автоматического перехода в автономный режим работы СНЭЭ
	

	11.  Другая:

	[bookmark: _Toc126157543] Основные параметры источников электроэнергии на объекте

	3.1. Основной источник

	3.1.1 Вид источника
	 Сеть
	 ДГУ
	 ГПУ

	
	 СЭС
	 ВЭС
	 ________

	3.1.2 Наименование источника (марка и модель)
	

	3.1.3 Номинальное напряжение источника, кВ
	

	3.1.4 Номинальная мощность источника, кВт
	

	3.2. Дополнительный источник

	3.2.1 Вид источника
	 Сеть
	 ДГУ
	 ГПУ

	
	 СЭС
	 ВЭС
	 ________

	3.2.2 Наименование источника (марка и модель)
	

	3.2.3 Номинальное напряжение источника, кВ
	

	3.2.4 Номинальная мощность источника, кВт
	

	[bookmark: _Toc126157544]Требования к техническим характеристика СНЭЭ

	4.1 Номинальное напряжение (переменного тока, в точке подключения), кВ
	 Определить расчётом
	Другое: ______

	4.2 Мощность, кВА
	 Определить расчётом
	Другая: ______

	4.3 Энергоемкость, кВт·ч
	 Определить расчётом
	Другая: ______

	[bookmark: _Toc126157545]Требования к мониторингу

	5.1 Протокол/интерфейс передачи данных
	 Modbus TCP/Ethernet

	
	 ____________________________________________

	5.2 Удаленный мониторинг
	

	5.3 Интеграция СНЭ в SCADA системы и системы управления верхнего уровня
	

	[bookmark: _Toc126157546]Требования к конструктивному исполнению

	6.1 Исполнение 
	 Шкафное        
(в помещении) 
	 БМЗ контейнерного типа (наружное)

	6.1.1 Степень защиты IP
	 IP21
	Другая: ____
	 IP44
	Другая: ____

	6.1.2  Вид климатического исполнения
	 УХЛ4
	Другое: ____
	 УХЛ1
	Другое: ____

	6.1.3 Диапазон рабочих температур воздуха при 
эксплуатации, °C
	 +1…+35
	Другой:____
	 –60…+40
	Другой:____

	6.1.4 Относительная влажность при температуре 25 °C, %, не более
	 80
	Другая: ____
	 100
	Другая: ____

	6.2 Ввод кабелей питания
	 снизу
	 сверху
	Другой:____

	6.3 Сейсмостойкость (по шкале MSK-64), не менее
	 6 баллов
	Другое: ______

	6.4 Возможность подключения системы накопления энергии 6-35 кВ к системе питания собственных нужд
	 Да
	 Нет

	6.5 Если БМЗ, предельные габаритные размеры одного контейнера (В×Ш×Г), мм, не более 
	 6058×2438×2896 (20 ft.)
	Другие: ______

	6.6 Предельное количество БМЗ или контейнеров, не более
	 Определить расчётом
	Другое: ______

	6.7 Предельные размеры системы (В×Ш×Г), мм, не более
	
	

	6.8 Другое:


	[bookmark: _Toc126157547] Комплектность поставки

	7.1 Расположение трансформатора (при номианльном напряжении 6 кВ и более) 
	 Внутри контейнера
	 Наружнее

	7.2 Тип трансформатора, если расположение  наружнее
	 Сухой
	 Маслянный

	7.3 Дополнительные опции
	

	7.3.1 Видеонаблюдение
	 Да
	 Нет

	7.3.2 Освещение
	 Да
	 Нет

	7.3.3 Система контроля и управления доступом
	 Да
	 Нет

	7.4 Другое:



[bookmark: _Toc126157548]Дополнительные требования:
	

	

	

	

	

	

	

	

	




Заполнил:
	
	
	«___» ___________ _____г.

	(Ф.И.О., должность, телефон)
	
	



Приложение 1 
к Опросному листу №
Перечень документов, прилагаемых к Опросному листу
	№
	Документ
	Отметка о предоставлении

	1
	Однолинейная схема электроснабжения объекта или участка сети.
	

	2
	План местности/помещения в потенциальном месте размещения СНЭ.
	

	3
	Характеристики основного технологического оборудования
	

	4
	График нагрузки (потребления электроэнергии)
	

	5
	Информация об авариях в системе электроснабжения за последний год (вид, причина)
	

	6
	Другое:
	

	7
	Другое:
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Приложение 2 
к Опросному листу №
Основные параметры потребителей
(Заполняется при наличии данных)
Основные параметры потребителей:
	Наименование потребителя
	Мощность, кВт
	Характер нагрузки (постоянная, временная, резкопеременная)
	Время и условие включения временной/резкопеременной нагрузки
	Категорийность
	Необходимое время резервирования, ч
	Коэфффициент мощности

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	

	12. 
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