Система оперативного питания постоянным током

СОПТ

Опросный лист.

МТПФ-ОЛ-02-05-2023

Дата введения 05.02.2023

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Опросный лист №	3

1.1.	Информация о заказчике	3

1.2.	Характеристики аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительного устройства	3

1.3.	Характеристики рабочего (нормального) режима	3

1.4.	Характеристики аварийного режима	3

1.5.	Характеристики нагрузки	4

1.6. Дополнительные требования к ЩПТ	4

1.7. Визуальный контроль	5

1.8.    Перечень сигналов, передаваемых в АСУ	5

1.9.    Конструкция шкафов	6

2. Дополнительные требования:	6

Опросный лист №

Система оперативного питания постоянным током

Информация о заказчике

| ЗАКАЗЧИК | Наименование: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тел./Факс: |  |
|  | Контактное лицо: |  |
|  |  | (ФИО, должность, телефон, e-mail) |
| ОБЪЕКТ |  |  |

| Характеристики аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительного устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Количество АБ, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Емкость АБ, А*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тип АБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество элементов АБ, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Марка кабеля от АБ до ЩПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сечение жил кабеля от АБ до ЩПТ, кв. мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тип ЗВУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Номинальный ток ЗВУ, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Марка кабеля от ЗВУ до ЩПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сечение жил кабеля от ЗВУ до ЩПТ, кв. мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Номер элемента, от которого запитана постоянная нагрузка (цепи управления) в рабочем режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Номер элемента, от которого запитана толчковая нагрузка (силовые цепи) в рабочем режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Полюс АБ, с которого начинается нумерация элементов |  | «+ плюс» |  |  |  |  | «- минус» |  |  |
| - Использование элементного коммутатора |  | нет |  |  |  |  | Да. Тип ________. С элемента __ по ___ |  |  |
| - Тип питающей сети подзарядного устройства |  | 3 х 380 |  | 3 х 220 |  |  |  |  | 3 х 380 |
| Характеристики рабочего (нормального) режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Максимальная продолжительность толчковой нагрузки, сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики аварийного режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нормируемая продолжительность аварийного режима, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Максимальная продолжительность толчковой нагрузки, сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Момент появления толчковой нагрузки в аварийном режиме |  | в начале |  |  |  |  |  |  | в конце |
| - График тока нагрузки в аварийном режиме |  | I, A t |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Номинальное напряжение на нагрузке, В | 220 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |
| - Допустимый диапазон напряжения на шинах управления (ШУ) цепей управления, В | От ______ |  |  |  |  | До ______ |  |  |  |
| - Допустимый диапазон напряжения на шинах питания (ШП) силовых цепей, В | От ______ |  |  |  |  | До ______ |  |  |  |
| - Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой в штатном режиме в шинах управления и шинах сигнализации (ШУ/ШС), А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой в аварийном режиме в шинах управления и сигнализации (ШУ/ШС), А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки в шинах питания (ШП), А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Максимальная продолжительность толчковой нагрузки в шинах питания (ШП), сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6. Дополнительные требования к ЩПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Устройство стабилизации напряжения на шинах управления | ДА |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |
| - Контроль симметрии АБ | ДА |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |
| - Пофидерный контроль изоляции на шинах управления | ДА |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |
| - Пофидерный контроль изоляции на шинах питания | ДА |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |
| - Тип системы пофидерного контроля изоляции | СКИ РИДУС |  |  |  |  | Другое ________ |  |  |  |
| - Посекционный контроль изоляции | ДА |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |
| - Тип система посекционного контроля изоляции | СКИ РИДУС |  |  |  |  | Другое ________ |  |  |  |
| - Блок (панель) аварийного освещения, мощность, количество отходящих линий | ____________ кВт |  |  |  |  | ___________линии |  |  |  |
| - Наличие переносного устройства определения места утечки на «землю» | ДА |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |
| - Уровень автоматизации ЩПТ | «сухие» контакты, аналоговые величины/ передача информации в АСУТП через RS485 регистратор ЩПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.7. Визуальный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тип приборов на лицевых панелях | стрелочные цифровые цифровые с выходом на интерфейс RS485 сочетание стрелочных и цифровых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикация состояний коммутирующих устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - «Включено» | красный зеленый отсутствие свечения иная индикация (указать, какая именно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - «Выключено» | красный зеленый отсутствие свечения иная индикация (указать, какая именно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - «Аварийное выключение» | красный зеленый зеленый мигающий красный мигающий отсутствие свечения иная индикация (указать, какая именно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цвет лампы индикации общей аварии | белый иной цвет (указать, какой именно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1) если на передних панелях используются стрелочные и цифровые приборы, заказчик должен указать, какие именно приборы в каких местах находятся 2) жирным курсивом указаны стандартные цвета сигналов индикации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.8. Перечень сигналов, передаваемых в АСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Состояние предохранителей ввода от аккумуляторной батареи | Дискретный |  |  |  |  | Дополнительно: ______________ |  |  |  |
| - Состояние предохранителей ввода от зарядно-выпрямительного устройства | Дискретный |  |  |  |  | Дополнительно: ______________ |  |  |  |
| - Состояние и положение защитных устройств отходящих линий | Дискретный |  |  |  |  | Дополнительно: ______________ |  |  |  |
| - Снижение сопротивления изоляции одного из полюсов ниже установленного порога | Дискретный |  |  |  |  | Дополнительно: ______________ |  |  |  |
| - Снижение напряжения на сборных шинах до величины, превышающей установленное значение | Дискретный |  |  |  |  | Дополнительно: ______________ |  |  |  |
| - Повышение напряжения на сборных шинах до величины, превышающей установленное значение | Дискретный |  |  |  |  | Дополнительно: ______________ |  |  |  |
| - Повышение пульсаций на сборных шинах | Дискретный |  |  |  |  | Дополнительно: ______________ |  |  |  |
| - Величина напряжения на сборных шинах подключения АБ и выпрямителя | Аналоговый |  |  |  |  | Дополнительно: ______________ |  |  |  |
| - Величина напряжения асимметрии АБ | Аналоговый |  |  |  |  | Дополнительно: ______________ |  |  |  |
| - Величина тока заряда/разряда АБ | Аналоговый |  |  |  |  | Дополнительно: ______________ |  |  |  |
| - Величина тока нагрузки секций ШУ | Аналоговый |  |  |  |  | Дополнительно: ______________ |  |  |  |
| - Обобщенный сигнал аварии ЩПТ | Дискретный |  |  |  |  | Дополнительно: ______________ |  |  |  |
| Примечания: 1) если заказчик желает получить аналоговые сигналы напрямую - через нормализаторы, он должен это оговорить в техническом задании и согласовать с изготовителем, 2) при втором и третьем уровне автоматизации из дискретных сигналов «сухими» контактами отправляется заказчику только сигнал общей аварии, остальные – через интерфейс RS485, 3) если условиями задания утверждается поддержка протокола Modbus, то полный перечень измеряемых модулями параметров и функции преобразования данных для конкретной модели ЩПТ описывается в документе «Протокол передачи данных Modbus. Карты переменных щита постоянного тока…..». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.9. Конструкция шкафов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тип шкафов | DKC |  |  |  | RITTAL TS8 |  |  |  |  |
| - Цвет | RAL 7032 |  |  |  | иной цвет (указать, какой именно) ____________________ |  |  |  |  |
| - Габаритные размеры изделия, В х Ш х Г, мм | _________ х _________ х _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Расположение ввода АБ (ЗВУ, ШВАБ) | Снизу |  |  |  | Сверху |  |  |  |  |
| - Расположение вводов отходящих линий | Снизу |  |  |  | Сверху |  |  |  |  |
| - Возможность обслуживания шкафов | Двустороннее |  |  |  | Одностороннее |  |  |  |  |
| - Климатическое исполнение | УХЛ___ , О____ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Степень защиты оболочки | IP _____ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Исполнение фасада ЩПТ | фальшпанель из листовой стали фальшпанель из листовой стали и обзорная дверь с несущим профилем сплошная дверь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание 1) жирным курсивом выделены стандартные позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Характеристики аккумуляторного помещения и кабелей/шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Средняя температура в летний период, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Средняя температура в зимний период, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Длина, марка и сечение кабеля от ЩПТ до АБ, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Длина, марка и сечение кабеля от ЩПТ до ЗУ, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Есть ли необходимость в новых стеллажах |  |  | ДА |  |  |  |  | НЕТ |  |

- 2. Дополнительные требования:

Заполнил:

|  |  | «___» ___________ _____г. |
| --- | --- | --- |
| (Ф.И.О., должность, телефон) |  |  |

Приложение 1

к Опросному листу №

Перечень документов, прилагаемых к Опросному листу

| № | Документ | Отметка о предоставлении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Однолинейная схема электроснабжения объекта или участка сети. |  |
| 2 | План местности/помещения в потенциальном месте размещения СОПТ. |  |
| 3 | Характеристики основного технологического оборудования |  |
| 4 | Осциллограммы аварийных ситуаций, статистика частоты их возникновения и длительности |  |
| 5 | Другое: |  |
| 6 | Другое: |  |

Приложение 2

к Опросному листу №

Перечень вводов и нагрузок

| Наименование фидера, ввода (по плану)* | Номинальный ток, А | Максимальный ток, А | Время действия максимального тока, с | Тип, номинал устройств защиты на отходящих линиях ЩПТ | Необходимость контроля изоляции фидера (ДА/НЕТ) | Марка и сечение кабеля | Длина кабеля, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Ввод |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| II Силовые цепи (ШП) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |
| III Цепи управления (ШУ, ШС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |
| IV Блок(панель) аварийного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

-* информация необходима для нанесения надписей на лицевых панелях

- номинальный ток должен соответствовать расчету схемы СОПТ на селективность защиты при всех режимах короткого замыкания